Повідомлення про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області доводить до відому споживачів та суб’єктів господарювання, що спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду здійснено виїзну планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача продукції, за видом – світлодіодні енергозберігаючі лампи, освітлювальні прилади, галогенові лампи, відповідно до вимог  чинного законодавства та плану перевірок на IV-ий квартал 2016 року.

В ході планового заходу, у фізичної особи – підприємця  (розповсюджувача продукції) здійснено відбір зразків продукції для проведення  їх  експертизи  (випробувань).

За результатами проведених досліджень Науково – дослідним центром випробувань електричних ламп та технологічного обладнання ДП «Полтавський регіональний науково – технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» виявлено наступне:

- лампи галогенові Econur, JCPR GU 5.3, 50 W, 220 V, 300 лм, виробник Китай, не відповідають вимогам  п. 2.3.1 ДСТУ ІЕС 60432-3:2012  (протокол випробувань від 05.01.2017 № 09.1-4112);

- настільні лампи ST 2003,ТМ «SVET», Е 27,220 v, ІР 20, 50/60 hz, виробник Китай, виробник чи уповноважений представник, який задекларував продукцію: Приватна фірма «Світ», м. Харків, вул. Плиткова,12, код ЄДРПОУ 30290144: не відповідають вимогам   п.п. 4.5 (3.3.17); 4.6 (4.3); 4.6.2 (-); 4.10 (5.2.3);4.10 (5.3.2); 4.10 (5.3.6)  ДСТУ EN  60598-2-4:2002 (ДСТУ ІЕС 60598-1:2014)  (протокол випробувань від 16.01.2017 № 09.1-4108, від 16.01.2017 № 09.1-4107). Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ДП «Черкаський науково – виробничий центр  стандартизації, метрології та сертифікації» № UA.003.D.

Відповідно до Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої постановою КМУ від 26.12.2011 № 1407 органом ринкового нагляду, розроблено сценарний план ймовірності виникнення ризику, відповідно до якого встановлено що продукція, а саме                                                                                                                                                         настільні лампи ST 2003,ТМ «SVET» становлять високий рівень загрози, лампи галогенові Econur становлять середній рівень загрози.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 30 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» органами ринкового нагляду винесено рішення:

- «Про вжиття обмежувальних( корегувальних) заходів» обмеження надання продукції на ринку шляхом тимчасової заборони надання продукції»;

- «Про вжиття обмежувальних( корегувальних) заходів» обмеження надання продукції на ринку шляхом приведення продукції у відповідність встановленим вимогам».

Керуючись ч. 3 ст. 28 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» про виявлену невідповідність продукції встановленим вимогам та вжиті щодо такої продукції обмежувальні (корегувальні) заходи повідомлено органи з оцінки відповідності, які були залучені до оцінки відповідності цієї продукції вимогам технічних регламентів.